# 4.2 Especificación textual de casos de uso detallados

## CU-01: Monitorear estado general de aulas

| Nombre | Monitorear estado general de aulas |
| --- | --- |
| Actor principal | Personal de mantenimiento / Administrador |
| Objetivo | Visualizar en tiempo real el estado de ocupación, temperatura, humedad y equipos de las aulas. |
| Precondiciones | El usuario debe haber iniciado sesión y los sensores IoT deben estar conectados. |
| Postcondiciones | El sistema muestra información actualizada del estado de cada aula. |
| Flujo principal | 1. El usuario ingresa al panel principal. 2. El sistema consulta los datos enviados por sensores IoT. 3. El sistema muestra aulas ocupadas, libres, temperatura, humedad y estado de equipos. 4. El usuario revisa la información para tomar decisiones. |
| Flujo alternativo | Si un sensor no responde, el sistema muestra el aula con estado 'sin conexión'. |
| Requisitos relacionados | RC-01, RC-03, RC-05, RC-07 |

## CU-02: Controlar equipos de aula de forma remota

| Nombre | Controlar equipos de aula de forma remota |
| --- | --- |
| Actor principal | Personal de mantenimiento / Administrador |
| Objetivo | Encender, apagar o ajustar dispositivos como aire acondicionado, proyector e iluminación. |
| Precondiciones | Usuario autenticado con permisos y equipos conectados. |
| Postcondiciones | El equipo cambia de estado correctamente. |
| Flujo principal | 1. Selecciona un aula. 2. Visualiza los equipos. 3. Elige el equipo. 4. Ejecuta la acción. 5. El sistema confirma la operación. |
| Flujo alternativo | Si el equipo no responde, se muestra una alerta. |
| Requisitos relacionados | RC-02, RC-04, RC-05, RC-13 |

## CU-03: Generar alertas por fallas o anomalías

| Nombre | Generar alertas por fallas o anomalías |
| --- | --- |
| Actor principal | Sistema |
| Actor secundario | Personal de mantenimiento / TI |
| Objetivo | Notificar automáticamente fallas técnicas. |
| Precondiciones | Sensores enviando información. |
| Postcondiciones | La alerta queda registrada y notificada. |
| Flujo principal | 1. Recibe datos. 2. Detecta anomalía. 3. Genera alerta. 4. Envía notificación. 5. Registra el evento. |
| Flujo alternativo | Si no hay conexión, la alerta queda pendiente. |
| Requisitos relacionados | RC-08, RC-11, RC-21, RC-24 |

## CU-04: Registrar solicitud de mantenimiento

| Nombre | Registrar solicitud de mantenimiento |
| --- | --- |
| Actor principal | Docente / Personal administrativo |
| Actor secundario | Personal de mantenimiento |
| Objetivo | Registrar incidencias de equipos o aulas. |
| Precondiciones | Usuario autenticado. |
| Postcondiciones | Solicitud registrada. |
| Flujo principal | 1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona aula. 3. Describe el problema. 4. Adjunta evidencia. 5. Envía la solicitud. 6. El sistema registra la incidencia. |
| Flujo alternativo | Si faltan datos, solicita completarlos. |
| Requisitos relacionados | RC-10, RC-12 |

## CU-05: Generar reportes estadísticos

| Nombre | Generar reportes estadísticos |
| --- | --- |
| Actor principal | Autoridades / Personal administrativo |
| Objetivo | Generar reportes del uso de aulas y consumo energético. |
| Precondiciones | Existen registros históricos. |
| Postcondiciones | Reporte generado y exportable. |
| Flujo principal | 1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona reporte. 3. Define fechas. 4. El sistema procesa datos. 5. Muestra el reporte. 6. Exporta en PDF o Excel. |
| Flujo alternativo | Si no existen datos, informa al usuario. |
| Requisitos relacionados | RC-17, RC-18, RC-20 |

## CU-06: Apagar automáticamente equipos fuera de horario

| Nombre | Apagar automáticamente equipos fuera de horario |
| --- | --- |
| Actor principal | Sistema |
| Actor secundario | Personal de mantenimiento |
| Objetivo | Apagar automáticamente equipos para ahorrar energía. |
| Precondiciones | Sensores y horario académico configurados. |
| Postcondiciones | Equipos apagados y acción registrada. |
| Flujo principal | 1. Verifica horario. 2. Detecta aula vacía. 3. Apaga equipos. 4. Registra la acción. 5. Notifica si corresponde. |
| Flujo alternativo | Si no logra apagar un equipo, genera una alerta. |
| Requisitos relacionados | RC-13, RC-15, RC-16, RC-25 |